附件2

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **施工内容/材料** | **项目特征描述** | **单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| **预算单价** | **预算控制价** | **供应商报价** |
| 1 | 地面自流平 | 做5公分厚自流平，灰色树脂并抛光 | 平米 | 260 | 100 | 26000 |  |
| 2 | 吊顶 | 深胡桃60\*85高，烤漆龙骨，铝方通吊顶 | 平米 | 260 | 65 | 16900 |  |
| 3 | 墙面装饰挂件 | 挂画器轨道25米，1.5\*6米洞洞板 | 项 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 4 | 踢脚线 | 成品黑色铝板踢脚线 | 米 | 130 | 16 | 2080 |  |
| 5 | 墙面刮灰、油漆 | 墙面修补防裂砂浆、局部刮白，刷油漆 | 平米 | 500 | 30 | 15000 |  |
| 6 | 顶面喷漆 | 顶面喷深灰色漆 | 平米 | 150 | 24 | 3600 |  |
| 7 | 隔墙 | 石膏板做160轻质墙 | 平米 | 32 | 100 | 3200 |  |
| 8 | 雨棚 | 铝合金框架雨棚 | 个 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 9 | 玻璃地弹簧门 | 1.2厚，1.5\*2.1米高，楼梯入口玻璃磁吸锁（含门禁） | 套 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 10 | 玻璃平开门 | 露台玻璃门带锁 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 11 | 电路 | 电路改造增设吊灯及插座布线（含20个插座） | 平米 | 260 | 15 | 3900 |  |
| 12 | 灯具 | 方形射灯20盏，双头斗胆灯20盏，1.2\*0.3米吊灯6个，2\*0.3米暖白平板条形灯5盏 | 项 | 1 | 5300 | 5300 |  |
| 13 | 隔板柜 | 铝合金方通支架，做免漆板隔板7.5\*2.6米，5层隔板 | 平米 | 20 | 151 | 3020 |  |
| 14 | 背景墙 | 隔断造型详见方案图 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| **合**  计 | **92000** |  |

注：以上报价包含施工费、材料费、人工费、设备费、清洁费和税费等所有费用。

供应商（盖章）：

联系电话：

 年 月 日