附件1

|  |
| --- |
| **学校建筑物瓷砖破损脱落情况表** |
| 序号 | 位置 | 块数（块） | 备注 |
| 1 | 敏行楼 | 3楼中间走廊地面 | 1 |  |
| 2 | 317门口地面 | 3 |  |
| 3 | 1楼北面磨具制造室墙面 | 2 |  |
| 4 | 5楼北面卫生间第二个厕所地面 | 1 |  |
| 5 | 崇文楼 | 1楼西面楼梯口地面 | 2 |  |
| 6 | 1楼西面第五踏步 | 2 |  |
| 7 | 2楼东面踏步 | 1 |  |
| 8 | 1楼东面踏步 | 1 | 缺角 |
| 9 | 4楼东面信息系门口地面 | 1 |  |
| 10 | 5楼西卫生间走廊墙面 | 6 |  |
| 11 | 5楼西卫生间蹲便器 | 2 |  |
| 12 | 3楼社会服务系门口地面 | 1 |  |
| 13 | 2-3楼中间踏步 | 1 |  |
| 14 | 4楼东面卫生间地面 | 1 |  |
| 15 | 4楼西面卫生间地面 | 10 |  |
| 16 | 501墙面拐角 | 1 |  |
| 17 | 崇德楼 | 3-4楼楼梯口墙面 | 5 |  |
| 18 | 3-4楼楼梯踏步 | 2 | 缺角 |
| 19 | 301教室门口地面 | 3 |  |
| 20 | 204教室走廊地面 | 1 |  |
| 21 | 5楼中间走廊墙面 | 1 |  |
| 22 | 1楼西面大厅口地面 | 2 |  |
| 23 | 1楼东面第四踏步 | 1 | 缺角 |
| 24 | 6楼至天台踏步 | 1 |  |
| 25 | 男一栋 | 门口踏步 | 3 |  |
| 26 | 门口踏步墙面 | 1 |  |
| 27 | 2楼卫生间西侧地面 | 2 |  |
| 28 | 2楼卫生间门口东侧地面 | 1 |  |
| 29 | 2楼卫生间洗衣池拐角处 | 1 |  |
| 30 | 1-2楼踏步走廊墙面 | 1 |  |
| 31 | 2-3楼踏步墙面 | 1 |  |
| 32 | 3楼东侧门 | 3 |  |
| 33 | 3楼西侧门口地面 | 3 |  |
| 34 | 3楼浴室门口地面 | 3 |  |
| 35 | 3楼走廊地面 | 3 |  |
| 36 | 311室旁边地面 | 2 |  |
| 37 | 4楼东卫生间门口地面 | 2 |  |
| 38 | 409室走廊墙面 | 4 |  |
| 39 | 410室走廊墙面 | 2 |  |
| 40 | 4楼西卫生间门口地面 | 2 |  |
| 41 | 4楼西卫生间蹲便池门口地面 | 2 |  |
| 42 | 5楼东卫生间门口地面 | 1 |  |
| 43 | 5-6楼踏步 | 2 |  |
| 44 | 5-6楼踏步走廊地面 | 1 |  |
| 45 | 5-6楼楼梯间休息平台地面 | 4 |  |
| 46 | 5-6楼楼梯间东侧墙面 | 1 |  |
| 47 | 6楼楼梯间墙面 | 2 |  |
| 48 | 601室旁走廊地面 | 2 |  |
| 49 | 男二栋 | 3楼东浴室墙面 | 4 |  |
| 50 | 2-3楼楼梯间墙面 | 2 |  |
| 51 | 第一食堂 | 西侧楼梯口地面 | 4 |  |
| 52 | 1楼踏步 | 2 | 缺角 |
| 53 | 西侧大理石 | 2 |  |
| 54 | 北侧踏步 | 8 |  |
| 55 | 第二食堂 | 东踏步 | 3 |  |
| 56 | 东面瓷砖脱落 | 2 |  |
| 57 | 中间门西面 | 17 |  |
| 58 | 西面踏步 | 9 |  |
| 59 | 南面踏步 | 7 |  |
| 60 | 女四栋 | 1楼踏步第四块 | 1 |  |
| 61 | 1-2楼楼梯间踢脚线 | 3 |  |
| 62 | 4-5楼楼梯间踢脚线 | 2 |  |
| 63 | 4-5楼楼梯间 | 1 |  |
| 合计 | **168** |  |